Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

Pełna nazwa .................................................................................................................................

Adres ...........................................................................................................................................

NIP .......................................................................

Telefon ......................................................... e-mail …………………………………………...

adres skrzynki ePUAP ………………………………………………………………………….

Dane dla Urzędu Zamówień Publicznych:

Rodzaj wykonawcy (zaznaczyć jedno z poniższych):

( mikroprzedsiębiorstwo,

( małe przedsiębiorstwo,

( średnie przedsiębiorstwo,

( jednoosobowa działalność gospodarcza,

( osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,

( inny rodzaj.

Oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią i warunkami SWZ wraz załącznikami stanowiącymi jej integralną część, akceptuję jej treść i warunki w niej zawarte, i nie wnoszę zastrzeżeń oraz wyrażam gotowość przystąpienia do zgodnej z nimi realizacji przedmiotu zamówienia.

- Oświadczam, że uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że stanowiący zał. nr 3 do SWZ projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że uwzględniłem zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury stanowiące integralną część SWZ.

- Oświadczam, że w złożonej ofercie, spełniam wszystkie wymagania wskazane w opisie przedmiotu zamówienia – warunki zamówienia.

1)rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Niniejszym składam ofertę w ogłoszonym  przez Dyrektora Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II 2  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr CLO/ZP/51/2023.

Pakiet 1:

System aktywnego ogrzewania pacjenta – 5 szt.

| Lp. | Wymagania Zamawiającego |
| --- | --- |
| I. | Parametry ogólne |
| 1. | System aktywnego ogrzewania pacjenta za pomocą ciepłego powietrza przeznaczony do pracy ciągłej, |
| 2. | System złożony z centralnego urządzenia grzewczego, oraz kołderek grzewczych dla pacjenta, |
| 3. | Metoda ogrzewania podwójnie filtrowanym powietrzem: 1. filtr w urządzeniu grzewczym, 2. filtr w kołderce grzewczej, |
| 4. | Minimum 4 zakresy temp. pracy urządzenia: temp. pokojowa, 320C, 380C , 430C ( ± 0,50C) |
| 5. | Urządzenie wyposażone w wymienny filtr nadmuchiwanego powietrza max 0,2 mikrona, |
| 6. | Zadana temperatura musi odpowiadać średniej temperaturze na końcu przewodu powietrznego, |
| 7. | Wbudowany system zabezpieczeń termicznych. Alarm: dźwiękowy oraz wizualny w przypadku wzrostu lub spadku zadanej wartości temperatury, |
| 8. | Podwójny system zabezpieczenia przed przegrzaniem urządzenia, |
| 9. | Zabezpieczenie przed zbyt niską temperaturą nawiewaną poprzez włączenie alarmu, wyłączenie grzałki oraz wentylatora |
| 10. | Przewód powietrzny łączący urządzenie z kołderką o długości min. 1,8 m, |
| 11. | Urządzenie wyposażone w dedykowany uchwyt do zamocowania przewodu powietrznego w czasie gdy nie jest używany, |
| II. | Wyposażenie |
| 1. | W zestawie 50 kołderek grzewczych o wymiarach min: 210 cm x 90 cm na całe ciało pacjenta dorosłego. |
| 2. | Kołderki grzewcze wykonane z materiału transparentnego dla promieni rentgenowskich. |
| 3. | Kołderki oznaczone w sposób pozwalający na szybką orientację, która powierzchnia bezpośrednio ma okrywać ciało pacjenta. |
| 4. | Wózek jezdny do każdego urządzenia |

Oświadczam, że zaoferowany system aktywnego ogrzewania pacjenta

(typ/model)………………………………………………………………….

(nazwa producenta)………………………………………………………….

(kraj pochodzenia) ………………………………………………………….

spełnia wszystkie wskazane powyżej wymagania Zamawiającego.

………………………

podpis Wykonawcy

| Lp. | Przedmiot zamówienia Pakiet 1 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (kol. IV x V) | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1. | System aktywnego ogrzewania pacjenta. | sztuka | 5 |  |  | 8% |  |
| 2. | Kołderki grzewcze | sztuka | 50 |  |  | 8% |  |
| 3. | Wózek jezdny | sztuka | 5 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Wartość brutto Pakietu 1: …..................... zł

słownie …...............................................................................................................................

w tym:

wartość netto	- …......................................zł

podatek VAT	- …......................................zł

………………………

podpis Wykonawcy

Pakiet 2:
Automatyczny kontroler ciśnienia w mankiecie – 4 szt.

| Lp. | Wymagania Zamawiającego |
| --- | --- |
| I. | Parametry ogólne |
| 1. | Automatyczny kontroler ciśnienia w mankietach do rurek dotchawiczych z wysokoobjętościowymi, niskociśnieniowymi mankietami, |
| 2. | Uszczelnienie mankietu z możliwym najniższym ciśnieniem, redukcja ryzyka ciśnieniowego niedokrwienia lub martwicy śluzówki, |
| 3. | Automatyczne utrzymywanie zadanego ciśnienia, |
| 4. | Kompensacja, wyrównywanie ciśnienia (spadek> 1cmH2O) redukcja ryzyka aspiracji wydzieliny i powikłań np. zachłystowego zapalenia płuc, |
| 5. | Redukcja wzrostu ciśnienia spowodowanego dyfuzją gazów anestetycznych do zadanej wartości, |
| 6. | System alarmowy na wypadek przecieków lub rozłączenia, |
| 7. | Funkcja Auto-Set napełnia mankiet automatycznie do 25 cmH2O (dorośli), |
| 8. | Wyświetlacz LCD, |
| 9. | Zmiana poziomu ciśnienia na panelu dotykowym, |
| 10. | Bateryjny back-up na wypadek braku zasilania, |
| 11. | Zestaw : kontroler, bateria, zacisk uniwersalny, dren o długości 200cm. |

Oświadczam, że zaoferowany automatyczny kontroler ciśnienia w mankiecie

(typ/model)………………………………………………………………….

(nazwa producenta)………………………………………………………….

(kraj pochodzenia) ………………………………………………………….

Spełnia wszystkie wskazane powyżej wymagania Zamawiającego.

………………………

podpis Wykonawcy

| Lp. | Przedmiot zamówienia Pakiet 2 | j.m. | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto (kol. IV x V) | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1. | Automatyczny kontroler ciśnienia w mankiecie | sztuka | 4 |  |  | 8% |  |
| Razem |  |  |  |

Wartość brutto Pakietu 2: ........................ zł

słownie ..................................................................................................................................

w tym:

wartość netto	- .........................................zł

podatek VAT	- .........................................zł

………………………

podpis Wykonawcy

Pakiet 3:
Monitor hemodynamiczny – 1 szt.

| Lp. | Wymagania Zamawiającego |
| --- | --- |
| I. | Parametry ogólne |
| 1. | Możliwość ciągłego monitorowania ciśnienia tętniczego metodą małoinwazyjną, |
| 2. | Możliwość rozbudowy o ciągłe monitorowanie ciśnienia tętniczego metodą nieinwazyjną, |
| 3. | Możliwość rozbudowy o ciągłe monitorowanie głębokości znieczulenia metodą BIS, |
| 4. | Wykorzystanie dotychczas stosowanych systemów i procedur pomiaru ciśnienia inwazyjnego, |
| 5. | Brak konieczności stosowania dodatkowego przetwornikiem ciśnienia inwazyjnego, |
| 6. | Współpraca z kardiomonitorem realizującym inwazyjny pomiar ciśnienia (poprzez wyjście analog output), |
| 7. | Brak wymogu specjalnego dodatkowego dostęp tętniczego lub żylnego, |
| 8. | Wykorzystanie standardowego sygnału z kardiomonitora z dostępem tętniczym: tętnica promieniowa, udowa, grzbietowa stopy, |
| 9. | Monitor niekalibrowany z możliwością kalibracji. |
| II. | Monitorowane parametry |
| 1. | Monitorowane parametry: ciśnienie: średnie ciśnienie tętnicze (MAP), SBP, DBP; częstość akcji serca (HR); zmienność akcji serca (HRV); objętość wyrzutowa serca (SV; SVI); pojemność minutowa serca (CO, CI); układowy opór naczyniowy (SVR, SVRI); dynamiczne parametry obciążenia wstępnego serca: zmiany ciśnienia tętna (PPV) i objętości wyrzutowej (SVV); Oxygen Delivery (DO2) (Index); Oxygen Consumption (VO2) (Index); |
| 2. | Monitorowanie zmian parametrów hemodynamicznych po interwencji, |
| 3. | Monitorowanie parametrów w czasie rzeczywistym: w cyklu skurcz-skurcz, bez uśrednienia wartości i z możliwością uśrednienia, |
| 4. | Wyświetlanie monitorowanych parametrów w postaci graficznej (trendy) i cyfrowej (tabelarycznej), |
| 5. | Możliwość ustawienia znacznika wartości wyjściowych lub docelowych monitorowanych parametrów, |
| 6. | Jednoczesne wyświetlanie cyfrowych i graficznych parametrów na ekranie monitora. |
| III. | Pozostałe wymagania |
| 1. | Długoczasowa rejestracja monitorowanych parametrów w celu ich późniejszej analizy min. 6 miesięcy, |
| 2. | Możliwość przeglądania zarejestrowanych parametrów w postaci graficznej lub cyfrowej, |
| 3. | Możliwość przesyłania monitorowanych parametrów do zewnętrznego szpitalnego systemu informatycznego: Ethernet, USB, RS232C, |
| 4. | Oprogramowanie do przeglądania i analizy zarejestrowanych parametrów monitorowania do instalacji na komputerach, |
| 5. | Możliwość dopasowania interfejsu do potrzeb Użytkownika, w tym konfiguracji skrótów lub przycisków ekranowych do szybkiego uruchamiania najczęściej wykorzystywanych funkcji, |
| 6. | Ekran monitora: dotykowy, kolorowy LCD, min. 15” (381 mm), |
| 7. | Urządzenie zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% oraz z wbudowanego akumulatora, |
| 8. | Kompatybilność z kartami eksploatacyjnymi – czasowymi z chipowym mikroprocesorem do identyfikacji pacjenta i zapisu danych demograficznych do monitora hemodynamicznego metodą małoinwazyjną, |
| 9. | Karta eksploatacyjna – czasowa z chipowym mikroprocesorem do identyfikacji pacjenta i zapisu danych demograficznych do monitora hemodynamicznego metodą małoinwazyjną – 1 szt., |
| 10. | W zestawie przewód podłączeniowy i moduł IBP. |

Oświadczam, że zaoferowany monitor hemodynamiczny

(typ/model)………………………………………………………………….

(nazwa producenta)………………………………………………………….

(kraj pochodzenia) ………………………………………………………….

Spełnia wszystkie wskazane powyżej wymagania Zamawiającego.

………………………

podpis Wykonawcy

| Lp. | Przedmiot zamówienia Pakiet 3 | j.m. | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto (kol. IV x V) | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1. | Monitor hemodynamiczny | sztuka | 1 |  |  | 8% |  |
| 2. | Karta eksploatacyjna | sztuka | 1 |  |  | 23% |  |
| Razem |  |  |  |

Wartość brutto Pakietu 3: ........................ zł

słownie ..................................................................................................................................

w tym:

wartość netto	- .........................................zł

podatek VAT	- .........................................zł

………………………

podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

Zamawiający:

Centrum Leczenia Oparzeń

im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

ul. Jana Pawła II 2

41-100 Siemianowice Śląskie

Wykonawca:

…………………………………………………

…………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy CLO/ZP/51/2023 prowadzonego przez Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8 i 10 ustawy Pzp.

- [UWAGA: zastosować, gdy zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8 i 10 ustawy Pzp, 
a wykonawca korzysta z procedury samooczyszczenia, o której mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp]

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8 i 10 ustawy Pzp).

Oświadczam, że spełniam łącznie wszystkie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, które stanowią podstawę do uznania za rzetelnie podjęte przeze mnie działania w procesie sanacyjnym przez Zamawiającego.

Na potwierdzenie mojego oświadczenia przedstawiam następujące dokumenty:

- .…………………………………………………………………………………………………..

- .…………………………………………………………………………………………………..

- .…………………………………………………………………………………………………..

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………………………….

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

# Footnotes

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.