**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 02/APT/2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry szwu** | **Rozmiar nitki** | **Długość nitki** | **Ilość saszetek** | **Cena jedn. netto 1 saszetki** | **Wartość netto** | **VAT %** | **Wartość brutto** | **nazwa handlowa/kod produktu** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  | 9 | 10 |
| **Nić syntetyczna nierozpuszczalna, monofilamentowa, poliamido** |
| 1 | igła 3/8 koła odwrotnie tnąca z mikrokońcówką 13 mm | 6/0 | 45 cm | 36 |  |  | **8** |  |   |
| 2 | igła 3/8 koła odwrotnie tnąca z mikrokońcówką 13 mm | 5/0 | 45 cm | 144 |  |  | **8** |  |   |
| 3 | igła 3/8 koła odwrotnie tnąca z mikrokońcówką 16 mm | 4/0 | 45 cm | 36 |  |  | **8** |  |   |
| 4 | igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 19 mm | 4/0 | 75 cm | 360 |  |  | **8** |  |   |
| 5 | igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 19 mm | 3/0 | 75 cm | 108 |  |  | **8** |  |   |
| 6 | igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 24 mm | 3/0 | 75 cm | 180 |  |  | **8** |  |   |
| 7 | igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 30 mm  | 3/0 | 75 cm | 180 |  |  | **8** |  |   |
| 8 | igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 30 mm | 2/0 | 75 cm | 216 |  |  | **8** |  |   |
| 9 | igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 39 mm | 2/0 | 75 cm | 108 |  |  | **8** |  |   |
| 10 | igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 39 mm | 0 | 75 cm | 144 |  |  | **8** |  |   |
| 11 | igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 35 mm | 1 | 75 cm | 72 |  |  | **8** |  |   |
| 12 | igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 30 mm | 1 | 75 cm | 72 |  |  | **8** |  |   |
| 13 | igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 48 mm | 1 | 100 cm | 72 |  |  | **8** |  |   |
| 14 | igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 60 mm | 1 | 100 cm | 48 |  |  | **8** |  |   |
| 15 | igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 39 mm | 2 | 90 cm | 24 |  |  | **8** |  |   |
|  **Nić syntetyczna pleciona wchłanialna wykonana z kopolimeru 90% glikolidu i 10 % L-laktydu powlekana kopolimerem glikolidu i L-laktydu 50 %, Poli (glikolid i L –laktyd 30/70) oraz stearynianem wapnia 50%**  |
| 16 | igła 1/2 koła okrągła 13 mm | 6/0 | 70 cm | 72 |  |  | **8** |  |   |
| 17 | igła 1/2 koła okrągła 13 mm | 5/0 | 70 cm | 108 |  |  | **8** |  |   |
| 18 | igła 1/2 koła okrągła 17 mm | 4/0 | 70 cm | 144 |  |  | **8** |  |   |
| 19 | igła 1/2 koła okrągła 20 mm | 3/0 | 70 cm | 36 |  |  | **8** |  |   |
| 20 | igła 1/2 koła okrągła 26 mm | 3/0 | 70 cm | 108 |  |  | **8** |  |   |
| 21 | igła 1/2 koła okrągła 30 mm | 3/0 | 70 cm | 108 |  |  | **8** |  |   |
| 22 | igła 1/2 koła okrągła 30 mm | 2/0 | 70 cm | 72 |  |  | **8** |  |   |
| 23 | igła 1/2 koła okrągła 40 mm | 2/0 | 70 cm | 108 |  |  | **8** |  |   |
| 24 | igła 1/2 koła okrągła 48 mm | 0 | 70 cm | 72 |  |  | **8** |  |   |
| 25 | igła 1/2 koła okrągła 48 mm | 1 | 70 cm | 36 |  |  | **8** |  |   |
| 26 | igła 1/2 koła okrągła 48 mm | 2 | 70 cm | 36 |  |  | **8** |  |   |
| 27 | bez igły | 3/0 | 1x140 cm | 36 |  |  | **8** |  |   |
| 28 | bez igły | 2/0 | 1x140 cm | 36 |  |  | **8** |  |   |
| 29 | bez igły | 0 | 1x140 cm | 36 |  |  | **8** |  |   |
| **Nić syntetyczna rozpuszczalna, monofilamentowa, o okresie podtrzymywania tkankowego 10 tygodni, okres wchłaniania 180 - 210 dni** |
| 30 | igła 1/2 koła okrągła 13 mm | 6/0 | 70 cm | 72 |  |  | **8** |  |   |
| 31 | igła 1/2 koła okrągła 13 mm | 5/0 | 70 cm | 72 |  |  | **8** |  |   |
| 32 | igła 1/2 koła okrągła 17 mm | 4/0 | 70 cm | 144 |  |  | **8** |  |   |
| 33 | igła 1/2 koła okrągła 22 mm | 3/0 | 70 cm | 72 |  |  | **8** |  |   |
| 34 | igła 1/2 koła okrągła 30 mm | 3/0 | 70 cm | 108 |  |  | **8** |  |   |
| 35 | igła 1/2 koła okrągła 40 mm  | 2/0 | 70 cm | 108 |  |  | **8** |  |   |
| 36 | igła 1/2 koła okrągła 43 mm o zakończeniu trokarowym wzmocniona  | 0 | 90 cm | 108 |  |  | **8** |  |   |
| 37 | igła 1/2 koła okrągła 48 mm | 1 | 90 cm | 72 |  |  | **8** |  |   |
| 38 | igła 1/2 koła okrągła 48 mm | 2 | 90 cm | 24 |  |  | **8** |  |   |
| **Nić nierozpuszczalna, jedwabna powlekana**  |
| 39 | igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 12 mm | 6/0 | 45 cm | 72 |  |  | **8** |  |   |
| 40 | igła 3/8 koła odwrotnie tnąca z mikrokońcówką 13 mm | 5/0 | 45 cm | 36 |  |  | **8** |  |   |
| 41 | igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 16 mm | 4/0 | 75 cm | 72 |  |  | **8** |  |   |
| 42 | igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 19 mm | 3/0 | 75 cm | 216 |  |  | **8** |  |   |
| 43 | igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 24 mm | 3/0 | 75 cm | 72 |  |  | **8** |  |   |
| 44 | igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 24 mm | 2/0 | 75 cm | 72 |  |  | **8** |  |   |
| 45 | igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 30 mm | 2/0 | 75 cm | 72 |  |  | **8** |  |   |
| 46 | igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 30 mm | 0 | 75 cm | 72 |  |  | **8** |  |   |
| 47 | igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 39 mm | 0 | 75 cm | 72 |  |  | **8** |  |   |
| 48 | igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 39 mm | 1 | 75 cm | 72 |  |  | **8** |  |   |
| 49 | igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 48 mm | 1 | 75 cm | 72 |  |  | **8** |  |   |
| **Nić syntetyczna nierozpuszczalna, pleciona, poliestrowa powlekana silikonem**  |
| 50 | igła 1/2 koła okrągła 26 mm | 3/0 | 75 cm | 72 |  |  | **8** |  |   |
| 51 | igła 1/2 koła okrągła 30 mm | 2/0 | 75 cm | 72 |  |  | **8** |  |   |
| 52 | igła 1/2 koła okrągła 40 mm | 1 | 75 cm | 36 |  |  | **8** |  |   |
| 53 | igła 1/2 koła okrągła 37 mm | 0 | 75 cm | 72 |  |  | **8** |  |   |
| 54 | bez igły | 0 | 1x150 cm | 72 |  |  | **8** |  |   |
| 55 | bez igły | 1 | 1x150 cm | 108 |  |  | **8** |  |   |
| 56 | bez igły | 2 | 1x250 cm | 48 |  |  | **8** |  |   |
| **Nić wchłanialna, pleciona, z poliglaktyny 910, powlekana poliglaktyną 370 i sterynianem wapnia plus dioctanem chlorheksydyny, ze zdolnością podtrzymywania tkankowego 25% po 28 dniach  i absorpcją po 56-70 dniach** |
| 57 | igła 1/2 koła okrągła 40 mm wzmocniona | 2/0 | 70 cm | 36 |  |  | **8** |  |   |
| 58 | igła 1/2 koła okrągła 48 mm  | 0 | 90 cm | 24 |  |  | **8** |  |   |
| 59 | igła 1/2 koła okrągła 48 mm  | 1 | 90 cm | 24 |  |  | **8** |  |   |
| **Nić naczyniowa, niewchłanialna, monofilamentowa, polipropylen i polietylen** |
| 60 | igła 3/8 koła okrągła 13 mm | 6/0 | 75 cm | 72 |  |  | **8** |  |   |
| 61 | igła 3/8 koła okrągła 13 mm | 5/0 | 75 cm | 36 |  |  | **8** |  |   |
| 62 | igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 19mm | 4/0 | 75 cm | 36 |  |  | **8** |  |   |
| 63 | igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 19 mm | 3/0 | 75 cm | 36 |  |  | **8** |  |   |
|  |  |   |   |   | **Razem :** |  |  |  |  |

**Wartość brutto: ........................ zł słownie ..........................................................................................................**

w tym:

wartość netto - ........................................ zł

podatek VAT - ....................................... zł

………………………

 podpis Wykonawcy